滨州市住房和城乡建设局文件

滨建建字〔2010〕71号

关于进一步加强住宅小区供热、排水配套管网     施工管理的通知

机关有关科室站所办、局属有关单位，各房地产开发企业、有关建设单位：

近几年，随着我市城市建设的发展，城市功能日臻完善。但部分住宅小区存在的供热管网不合理、雨污水排水管道连接混乱等现象，既影响住户的供热质量、污染城市环境，又损害工程质量。为加强对新建、在建住宅小区院内配套管网的施工管理，现将有关事项通知如下：

- 市城区范围内新建、在建住宅小区，院内供热管网建设前，须向市建设局燃热站提交小区总平面图和供热管网施工图纸；渤海五路至渤海十八路的新建、在建住宅小区需向市政处提交小区总平面图和排水管网施工图，经燃热站、市政处审查签署意见后，方可开工建设。

- 从事供热、排水工程设计、施工、监理活动的单位，必须依法取得相应等级的资质证书，严格执行国家和省有关技术规范、标准和规定，在其资质等级许可的范围内承担供热和排水工程；工程建设单位要严格依法进行住宅小区配套管网的工程建设，科教科、城建科、燃热站要严格把好设计、施工、监理单位的资质关，严禁有关单位超越资质等级许可范围承揽市政工程和供热工程。市政处、热力公司要配合有关部门抓好排水和供热工程的监理工作，未进行监理的排水、供热工程项目，不予竣工验收备案，市政处、热力公司不予排水连接和供热。

- 工程建设单位必须组织设计、施工、监理、热力公司、市政处等单位和有关方面的专家对小区排水、供热工程进行竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。竣工验收合格后，建设单位要将小区配套管网工程竣工验收报告及单体工程竣工验收备案材料一并向房地产开发管理单位申请房地产开项目竣工综合验收备案，凡未提交小区配套管网工程竣工验收报告的，房地产开发管理单位不予办理房地产开发项目竣工综合验收备案，不予解冻管理的沉淀资金。

- 根据《滨州市供热管理办法》，所有新建小区需要接入城市集中供热的，在每年5月31日前向相关供热企业提出申请，由供热企业统筹安排，否则不予接网供热，由此引起的一切后果由建设单位负责。

二〇一〇年十二月二十日

主题词：城建   通知

滨州市住房和城乡建设局办公室       2010年12月20日印